## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 11 – ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ |  |  |  |
| 1 | Να είναι φορητό, μικρού όγκου και βάρους έως 200 gr. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου για τουλάχιστον 48 ώρες. Να μπορεί να λειτουργήσει και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τουλάχιστον 36 ώρες. Να προσφερθούν προς επιλογή οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τον φορτιστή ο οποίος να είναι τύπου επιτραπέζιας βάσης στήριξης για την όρθια τοποθέτηση του οξυμέτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και νεογνά και να συνοδεύεται από ένα (1) αισθητήρα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει οθόνη η οποία να απεικονίζει την οξυμετρία (SPO2) και την κυματομορφή της, την καρδιακή συχνότητα και μπάρα ένδειξης της καρδιακής ισχύς. Επίσης να διαθέτει ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, τον τύπο ασθενή παρακολούθησης και την ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης φωτισμού της οθόνης σε περίπτωση ανάγνωσης των δεδομένων σε χώρο χαμηλής φωτεινότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το εύρος της καρδιακής συχνότητας να είναι μεταξύ 25-300 bpm με ακρίβεια (2 bpm και του κορεσμού οξυγόνου να είναι από 0-100% με ακρίβεια (2% στο εύρος 70%-100%. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών, για κάθε μετρούμενη παράμετρο. Να διαθέτει δυνατότητα σίγασης των συναγερμών με ρυθμιζόμενο χρονικό όριο μεταξύ 30-120 δευτ. και οπτική ένδειξη επί της οθόνης σε περίπτωση απενεργοποίησής τους. Ο χρήστης να μπορεί να απενεργοποιήσει και πλήρως τους συναγερμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να δύναται να ρυθμιστεί η ευαισθησία λήψης του σήματος της οξυμετρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων σε μνήμη για τουλάχιστον 90 ασθενείς και 300 ώρες δεδομένων. Τα δεδομένα να μπορούν να εμφανίζονται σε μορφή γραφήματος και σε μορφή πίνακα. Επίσης να μπορούν να μεταφερθούν σε λογισμικό Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό του Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διατίθεται μεγάλη ποικιλία αισθητήρων για όλες τις ηλικίες. Να προσφερθούν προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς. Να προσφερθεί προς επιλογή προστατευτικό κάλυμμα και σύστημα συγκράτησης σε στατώ κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από προμηθευτή που έχει EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος