## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 13 – ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| 1 | Η εσωτερική κατασκευή και οι μπροστινές πλευρές του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένες από ατσάλι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Οι πλαϊνές πλευρές, το πίσω πλαίσιο, η επιφάνεια εργασίας, τα μπροστινά πλαίσια των συρταριών και οι προσκρουστήρες να είναι κατασκευασμένα από τεχνοπολυμερές υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η λαβή ωθήσεως να είναι κατασκευασμένη από ABS με προσκρουστήρα για εξομάλυνση των κραδασμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τέσσερεις περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 125mm, εκ των οποίων οι δύο με φρένο | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να είναι εξωτερικών διαστάσεων 75cm x 65cm x 105cm (Π x Β x Υ) περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Οι διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας να είναι 65cm x 45cm (Π x Β) περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει συρόμενη επιφάνεια διαστάσεων 36 cm x 40cm περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει πέντε συρτάρια ύψους 150mm | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία, με στρογγυλεμένες άκρες ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει θήκες φαρμάκων, 2 κάδους απορριμμάτων ABS από τη μία πλευρά χωρητικότητας 10lt ανοιγόμενοι με το γόνατο, και 1 ίδιο κάδο από την άλλη πλευρά, στεφάνη στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων, θήκες για κουτιά γαντιών, θήκη καθετήρων και στατώ ορού. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος