## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 17 – ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΦΑΛΕΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΦΑΛΕΣ |  |  |  |
| 1 | Τα σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης απαραίτητα θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, βεβαιώσεις, κλπ. ώστε να αξιολογηθούν. Να προσφερθούν σύμφωνα με τα παρακάτω: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 2 | Να προσφέρεται σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με την ακόλουθη σύνθεση: | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω): | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ηχοβόλο κεφαλή Convex τεχνολογίας σύγχρονης, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (1-6 ΜHz), κατάλληλη για εξετάσεις κοιλίας, αγγείων, γυναικολογικές κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ηχοβόλο κεφαλή Linear, σύγχρονης τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-14ΜHz) η και περισσότερο, κατάλληλη κύριως για εξετάσεις σε επιφανειακά μικρά όργανα, αγγείων, νεύρων, κοιλίας, μυοσκελετικά, κ.λπ. τύπου MATRIX άνω των 1000 κρυστάλλων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ηχοβόλο κεφαλή Linear, σύγχρονης τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (3-11ΜHz), κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων, φλεβών, κοιλίας, μυοσκελετικά, μικρών οργάνων κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ασπρόμαυρο εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 8 | Να διαθέτει αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης, ο αριθμός καναλιών επεξεργασίας του οποίου να αναφερθεί συνολικά προς αξιολόγηση, για την δημιουργία εικόνας, με δυνατότητα υψηλής αναβαθμισιμότητας του συστήματος στις μελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει και να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: B-mode, M-mode, παλμικού Doppler (PW), έγχρωμου Doppler (CFM), PowerDoppler. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική απεικόνισης της προερχόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας (HarmonicImaging) η οποία να λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-mode, παλμικού Doppler, και έγχρωμου Doppler (realtimetriplex), σε όλες τις σαρώσεις και όλες τις ηχοβόλες κεφαλές ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον ιατρό κατά την διάρκεια της εξέτασης, κυρίως αγγείων που επηρεάζονται από την κίνηση του ασθενούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας CompoundImaging για επίτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης και βέλτιστης διαφοροδιάγνωσης ιστών και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών δομών μέσω πολλαπλών δεσμών σάρωσης. Επίσης να διαθέτει και την τεχνολογία FrequencyCompoundImaging με εναλλαγές στην συχνότητα σάρωσης για καλύτερα αποτελέσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει στη βασική μονάδα την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία κατάλληλη για επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel με σκοπό τη θεαματική μείωση του θορύβου και παράλληλη βελτίωση της ευκρίνειας καθώς και της υφής των ιστικών δομών για αύξηση της διακριτικής ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων απαραίτητα να προσφερθούν προς επιλογή οι ηχοβόλες κεφαλές που να καλύπτουν όλες τις άνω απαιτούμενες δυνατότητες και εφαρμογές, πέραν αυτών που ζητούνται στη βασική σύνθεση. Το σύστημα να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Lineararray, Phased/Sectorarray, Convex, volumeconvexsinglecrystal εφόσον διατίθεται, ενδοκοιλοτικές, microconvexarray, διοισοφάγειο (ΤΕΕ) κεφαλή κλπ με συχνότητες από 2.0MHz μέχρι 20.0MHz τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να υποστηρίζει και να διαθέτει ηχοβόλες κεφαλές convex, και phasedarray της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Να περιγραφεί η τεχνολογία των ηχοβόλωνκεφααλών προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να υποστηρίζει και να προσφερθoύν προς επιλογή οι τεχνικές: ελαστογραφίας, M/CM-Mode ελεύθερου ανατομικού άξονα, πανοραμική απεικόνιση, Real time 3D/4D, συνεχούς doppler CW καθώς και τεχνική έγχρωμου και παλμικού Doppler ιστών (TissueDopplerImaging) TDI, Strain/Strainrate εφόσον διατίθεται, StressEcho, AutomaticEjectionFractio&LeftVentricularOpacification. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να έχει τέσσερις ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-mode/PW/CFM) με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να διαθέτει ενσωματωμένη μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας διαγωνίου 21’’ τύπου TFT/LCD, καθώς και οθόνη αφής άμεσης πρόσβασης λειτουργιών και ελέγχου διαγωνίου τουλάχιστον 10’’ που περιλαμβάνει και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να υποστηρίζει και να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική ελαστογραφίας με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. Να αναλυθεί η εφαρμοζόμενη τεχνολογία προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να υποστηρίζει και να προσφερθεί προς επιλογή εξειδικευμένο πρόγραμμα για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων (ContrastHarmonics) από σκιαγραφικά μέσα με κατάλληλο μηχανικό δείκτη, για λειτουργία με κεφαλές, Convex, Μicroconvexενδοκοιλοτική, και LinearArray. Να προσφερθεί προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας διάδοσης του ήχου, ανάλογα με την σύσταση των ιστικών δομών της εξεταζόμενης περιοχής κατά επιλογή του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να διαθέτει μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (B-mode), με δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamicrange) τουλάχιστον 270db, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών με την ίδια υφή κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (εικόνες / δευτερόλεπτο) να είναι τουλάχιστον 2000 εικόνες / δευτερόλεπτο ενώ στο Real time 4D η ταχύτητα ανανέωσης της εικόνας να είναι τουλάχιστον 40 VPS. Να αναφερθούν σε κάθε περίπτωση προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης 38 cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο (Real time) οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. Να διαθέτει και λειτουργία zoom πλήρους οθόνης με μεγέθυνση της υπερηχογραφικής εικόνας μόνο, σε όλη την οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να διαθέτει σύγχρονα εκτεταμένα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών (advancedpackages) για όλα τα είδη απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές τα οποία απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική μονάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-mode και Doppler. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα μέσω ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας τουλάχιστον 500Gb. Επιπλέον, να διαθέτει εξόδους USB 3.0 γενιάς, τουλάχιστον δύο (2) για επικοινωνία με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης ή/και συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Να προσφερθεί προς επιλογή δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πρωτόκολλου DICOM 3.0 . | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485 ή/και ISO:9001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 και ISO 13485/16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος