ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2019

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερομένου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| καταψύκτηΣ Σωρών 2 θέσεων (νεκροτομείου) |
| 1 | Το προσφερόμενο ψυγείο θα πρέπει να: | Είναι πλήρες | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Είναι καινούργιο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Είναι αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Είναι σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, τα οποία απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διατηρεί την θερμοκρασία μεταξύ των ορίων -2°C με -18°C (σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει: | Ένα εσωτερικό κελί με δύο (2) θέσεις για σορούς κάθετης τοποθέτησης. | ΝΑΙ |  | ασφαλείας. |
|  |  | Ανεξάρτητες πόρτες διαστάσεων 680x500mm περίπου | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Χειρολαβές στις πόρτες | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ειδικό ελαστικό μονωτικό υλικό (τσιμούχα) ώστε οι πόρτες να κλείνουν ερμητικά | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι σοροί να αποθηκεύονται σε συρταρωτούς δίσκους – πλατφόρμες, κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Οι πλατφόρμες να στηρίζονται και να ολισθαίνουν σε ειδικά προσαρμοσμένους χαλύβδινους οδηγούς (ράφια) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η μονάδα να είναι κατασκευασμένη από φύλλο χάλυβα με ειδική ηλεκτροστατική βαφή | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η μονάδα να φέρει ισχυρή μόνωση πάχους 100mm τουλάχιστο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το προσφερόμενο ψυγείο να διαθέτει: | Ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή για την ρύθμιση όλων των λειτουργιών | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σύστημα συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Οπτική απεικόνιση | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Λειτουργία απόψυξης κλπ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Πίνακα ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση όλων των λειτουργιών με ταυτόχρονη αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη (LED) για την κάθε λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει ψυκτικό συγκρότημα τοποθετημένο στο άνω μέρος του ψυγείου, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: | Τροφοδοσία 230V, 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό μέσο R404A | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να συνοδεύεται με τροχήλατο φορείο μεταφοράς και φόρτωσης - εκφόρτωσης σορών, το οποίο: | να συνεργάζεται απόλυτα με το ψυγείο νεκρών | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση του νεκρού στην τράπεζα νεκροψίας ή στο ψυγείο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Το φορείο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | με τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου (125-150mm) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Από τους τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς οι δύο (2) φέρουν φρένο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να είναι μεταβλητού ύψους | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να έχει υδραυλικό σύστημα μέσω εργονομικού πεντάλ | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος