ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2019

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερομένου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Καταψύκτης Πλάσματος |
| 1 | Καταψύκτης ιατρικός κατακόρυφος, χωρητικότητας (370-450) λίτρα CFC-free | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Θερμοκρασία λειτουργίας από -20 °C μέχρι -40 °C | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής - υψηλής θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Καταγραφικό θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Απόψυξη πλήρως αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ρεύμα λειτουργίας 220-240V/ 50Ηz | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Μόνωση υψηλής πυκνότητας και πάχους | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χαμηλό επίπεδο θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μέγιστο ύψος 205 εκατοστά | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Μέγιστο πλάτος 85 εκατοστά | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Βάση καταψύκτη με ρόδες βαρέως τύπου, οι 2 εμπρός με φρένο σταθεροποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει 7 πόρτες και ατσάλινα ράφια που βγαίνουν εύκολα προς τα έξω. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | -Να πληρεί τις προδιαγραφές ΑΑ ΒΒ ( American Association Blood Banks ) FDA ( Food and Drug Administration ) DIN 58371 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος