## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 8 – ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ |  |  |  |
| 1 | Κώδωνας από συμπαγή ανοξείδωτο χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σωλήνας ακουστικών με διπλό αυλό, σχεδιασμός ¨δύο σε ένα¨ για εξάλειψη κάθε εξωγενούς θορύβου και άριστη ακουστική ευαισθησία. Να εφαρμόζεται το πρότυπο EN ISO 266 για τις ακουστικές δοκιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κώδωνας μίας όψης με μεμβράνη διπλών συχνοτήτων, που με την εφαρμογή ήπιας και σταθερής πίεσης, επιτρέπει την μετάβαση από χαμηλής συχνότητας ήχους σε υψηλής συχνότητας χωρίς να χρειάζεται αναστροφή του κώδωνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Άνετα και ελαφριά ακουστικά με ανατομικά σωστή κλίση και με μαλακές και σκληρές ελαίες που προσαρμόζονται στα αυτιά του ιατρού. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Στεφάνη και μεμβράνη κώδωνα που δεν παγώνουν τον ασθενή. Χωρίς λάτεξ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μήκος περίπου 69-75 εκατοστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διάμετρος διαφράγματος περίπου 4,4εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Βάρος έως 220 γραμμάρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Εγγύηση επτά (7) ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να συνοδεύεται από πλαίσιο για την εγγραφή του ονόματος του ιατρικού προσωπικού η του τμήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485 και ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος